## siltumzudumi
[13 empty] | Ro | K | =~λ |  |  | Sastādīja: Ināra Škapare 2003.g.
ĀS | ārsiena |  |  | Papildu | % | [7 empty] | m2K/W | W/m2K
IS | iekšēja siena |  |  | siltuma | 10 | Z | ziemeļi |  |  |  | ārsiena | ĀS | 4.2 | 0.2381
DL | logs ar dubultstiklojumu |  |  | zudumi: |  | D | dienvidi |  |  | I z. | grīda | GRD | 4.55 | 0.21978 | stūros - x 2
VL | logs ar vienkārtas stiklojumu |  |  |  | 5 | R | rietumi |  |  | II z. | grīda | GRD | 6.8 | 0.14706
BD | balkona durvis |  |  |  | 10 | A | austrumi |  |  | III z. | grīda | GRD | 11.1 | 0.09009
VD | vienkāršās durvis | + 0.22H |  |  | 10 | ZR | ziemeļrietumi |  |  | IV z. | grīda | GRD | 16.7 | 0.05988
DD | dubultdurvis |  |  |  | 10 | ZA | ziemeļaustrumi |  |  |  | jumts | GR | 6 | 0.16667
GRD | grīda |  |  |  |  | DR | dienvidrietumi |  |  |  | logs | DL | 0.555 | 1.8018
GR | griesti | Ēkas augstums: |  |  | 5 | DA | dienvidaustrumi |  |  |  | durvis | VD | 0.83 | 1.2048
|  | H = | 10 | m
-20.7 | - Ārgaisa t-ra | 1 // 2 | 1 2 | h1 | 3.35 | [5 empty] | vertik.konstr. zud + 10%, ja vidējais vēja ātrums ir 5-10 m/s
| Koef. durvim: | 0.27 | 0.34 | h2 | 3 | [5 empty] | LBN 003 - Rīga - Janv. - 4.9m/s ~ 5m/s
Telpas Nr. | Telpas nosaukums | tT,oC | Norobežojošās konstrukcijas | [6 empty] | K W/m2*K | Temperatūras starpība (tT–tA5),oC | Galvenie siltuma zudumi,W | Papuldu siltuma zudumi |  |  |  | Transmissija |  | Infiltrācija |  | Kopējie
|  |  | Apzīmējums | Ēkas daļa | Orientācija pēc debespusēm | Skaits | Izmēri, m |  | Virsmas laukums, m2 |  |  |  | Atkarībā no debespusēm | no vēja stipruma | pārējie | 1+Sŋ | Kopējie siltuma zudumi Q,W | Telpas tr. zudumi Q,W | Telpas apjoms, m3 | Siltuma zudumi Qi,W | Siltuma zudumi Qn,W
[7 empty] | Platums | Augstums | [13 empty] | Transmisijas zudumi: Q = F/Ro x (tT-tA) x (1+∑η) Vent. un infiltrācijas zudumi:
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Qi = V * ρ * c * 0.2778 * (tT - tA) * k (W)
V - infiltrējoša gaisa apjoms, m3/h
ρ - gaisa blīvums pie -21oC = 1.401 kg/m3
c - gaisa siltumietilpība pie -21oC , = 1,005 kJ/(kg*0C)
0.2778 - mērvienību konvertēšanas koeficients (1 kJ = 0.2778 Wh) /1 Joule is equal to 1 Watt during one second. - 1000/3600/
tT, tA - iekšēja gaisa t-ra un āra gaisa t-ra aukstā gada periodā, ( +20, -21)
k - pretim nākošas siltuma plūsmas ietekmes koeficients: 0.7 – paneļu savienošanas vietas, plastika stiklopaķetes, 0.8 – paneļu un trīskārtējo logu un balkonu durvju savienošanas vieta, 1 – vienkārtīgo logu un balkonu durvju savienošanas vietas un atklāta
1 | Virtuve | 20 | DL | logs1 | Z | 1 | 2.86 | 1.5 | 4.29 | 1.8018 | 40.7 | 314.6 | 0.1 | 0.1 | - | 1.2 | 377.52
|  | 20 | DL | logs2 | A | 1 | 5.45 | 2.5 | 13.625 | 1.8018 | 40.7 | 999.1667 | 0.1 | 0.1 | - | 1.2 | 1199
|  | 20 | DL | logs3 | D | 1 | 1.13 | 2.5 | 2.825 | 1.8018 | 40.7 | 207.1667 | 0 | 0.1 | - | 1.1 | 227.8833
|  | 20 | ĀS | ārsiena | Z | 1 | 5.92 | 3.35 | 15.542 | 0.2381 | 40.7 | 150.6094 | 0.1 | 0.1 | - | 1.2 | 180.7313
|  | 20 | ĀS | ārsiena | A | 1 | 7.65 | 3.35 | 12.0025 | 0.2381 | 40.7 | 116.3099 | 0.1 | 0.1 | - | 1.2 | 139.5719
|  | 20 | ĀS | ārsiena | D | 1 | 2.98 | 3.35 | 7.158 | 0.2381 | 40.7 | 69.3644 | 0 | 0.1 | - | 1.1 | 76.3009
|  | 20 | Gr | griesti | - | 1 | - | - | 13.1 | 0.16667 | 40.7 | 88.8617 | - | - | - | 1 | 88.8617
|  | 20 | GRD | grīda1 | - | 1 | - | - | 29 | 0.21978 | 40.7 | 259.4066 | - | - | - | 1 | 259.4066
|  | 20 | GRD | grīda2 | - | 1 | - | - | 6 | 0.14706 | 40.7 | 35.9118 | - | - | - | 1 | 35.9118 | 2585.1874 | 105 | 835.7765 | 3420.9639 | 73.8625 | 97.7418
2 | Istaba | 20 | DL | logs1 | A | 1 | 3.39 | 2.5 | 8.475 | 1.8018 | 40.7 | 621.5 | 0.1 | 0.1 | - | 1.2 | 745.8
|  | 20 | DL | logs2 | D | 1 | 3.2 | 2.5 | 8 | 1.8018 | 40.7 | 586.6667 | - | 0.1 | - | 1.1 | 645.3333
|  | 20 | ĀS | ārsiena | A | 1 | 7.86 | 3.35 | 17.856 | 0.2381 | 40.7 | 173.0331 | 0.1 | 0.1 | - | 1.2 | 207.6398
|  | 20 | ĀS | ārsiena | D | 1 | 6.44 | 3.35 | 13.574 | 0.2381 | 40.7 | 131.5385 | - | 0.1 | - | 1.1 | 144.6924
|  | 20 | ĀS | ārsiena | R | 1 | 1.19 | 3.35 | 3.9865 | 0.2381 | 40.7 | 38.6311 | 0.05 | 0.1 | - | 1.15 | 44.4257
|  | 20 | GRD | grīda1 | - | 1 | - | - | 23.6 | 0.21978 | 40.7 | 211.1033 | - | - | - | 1 | 211.1033
|  | 20 | GRD | grīda2 | - | 1 | - | - | 13.5 | 0.14706 | 40.7 | 80.8015 | - | - | - | 1 | 80.8015
|  | 20 | GRD | grīda3 | - | 1 | - | - | 3.9 | 0.09009 | 40.7 | 14.3 | - | - | - | 1 | 14.3 | 2094.096 | 123 | 979.0525 | 3073.1485 | 51.0755 | 74.9548
3 | Halle | 20 | DL | durvis1 | D | 1 | 2 | 2.5 | 5 | 1.8018 | 40.7 | 366.6667 | - | 0.1 | 1.39 | 2.49 | 913
|  | 20 | ĀS | ārsiena | D | 1 | 2.75 | 3.35 | 4.2125 | 0.2381 | 40.7 | 40.8211 | - | 0.1 | - | 1.1 | 44.9032
|  | 20 | ĀS | ārsiena | Z | 1 | 2.75 | 3.35 | 9.2125 | 0.2381 | 40.7 | 89.2735 | 0.1 | 0.1 | - | 1.2 | 107.1282
|  | 20 | ĀS | ārsiena | - | 1 | 3.3 | 3.35 | 11.055 | 0.2381 | 40.7 | 107.1282 | - | - | - | 1 | 107.1282
|  | 20 | GRD | grīda1 | - | 1 | - | - | 11.9 | 0.21978 | 40.7 | 106.4462 | - | - | - | 1 | 106.4462
|  | 20 | GRD | grīda2 | - | 1 | - | - | 17 | 0.14706 | 40.7 | 101.75 | - | - | - | 1 | 101.75
|  | 20 | GRD | grīda3 | - | 1 | - | - | 11.1 | 0.09009 | 40.7 | 40.7 | - | - | - | 1 | 40.7 | 1421.0558 | 120 | 0 | 1421.0558 | 35.5264 | 35.5264
4 | Kabinets | 20 | DL | logs1 | A | 1 | 1.07 | 2.5 | 2.675 | 1.8018 | 40.7 | 196.1667 | 0.1 | 0.1 | - | 1.2 | 235.4
|  | 20 | ĀS | ārsiena | A | 1 | 4.46 | 3.35 | 12.266 | 0.2381 | 40.7 | 118.8634 | 0.1 | 0.1 | - | 1.2 | 142.6361
|  | 20 | GRD | grīda1 | - | 1 | - | - | 8.3 | 0.21978 | 40.7 | 74.244 | - | - | - | 1 | 74.244
|  | 20 | GRD | grīda2 | - | 1 | - | - | 8.2 | 0.14706 | 40.7 | 49.0794 | - | - | - | 1 | 49.0794
|  | 20 | GRD | grīda3 | - | 1 | - | - | 0.5 | 0.09009 | 40.7 | 1.8333 | - | - | - | 1 | 1.8333 | 503.1928 | 51 | 811.8972 | 1315.0899 | 29.5996 | 77.3582
5 | Palgtelpa | 18 | DL | durvis1 | R | 1 | 1.13 | 2.2 | 2.486 | 1.8018 | 38.7 | 173.3481 | 0.1 | 0.1 | 1.38 | 2.58 | 447.2381
|  | 18 | ĀS | ārsiena | R | 1 | 4.75 | 3.35 | 13.4265 | 0.2381 | 38.7 | 123.7156 | 0.1 | 0.1 | - | 1.2 | 148.4587
|  | 18 | ĀS | ārsiena | D | 1 | 2.55 | 3.35 | 8.5425 | 0.2381 | 38.7 | 78.713 | 0.1 | 0.1 | - | 1.2 | 94.4556
|  | 18 | GRD | grīda3 | - | 1 | - | - | 8 | 0.21978 | 38.7 | 68.044 | - | - | - | 1 | 68.044 | 758.1964 | 24 | 0 | 758.1964 | 94.7746 | 94.7746
6 | Katla telpa | 18 | DL | logs | R | 1 | 1.13 | 1.4 | 1.582 | 1.8018 | 38.7 | 110.3124 | 0.05 | 0.1 | - | 1.15 | 126.8593
|  | 18 | ĀS | ārsiena | R | 1 | 4.2 | 3.35 | 12.488 | 0.2381 | 38.7 | 115.068 | 0.05 | 0.1 | - | 1.15 | 132.3282
|  | 18 | ĀS | ārsiena | - | 1 | 3.53 | 3.35 | 11.8255 | 0.2381 | 38.7 | 108.9635 | - | - | - | 1 | 108.9635
|  | 18 | GRD | grīda1 | - | 1 | - | - | 7.8 | 0.21978 | 38.7 | 66.3429 | - | - | - | 1 | 66.3429
|  | 18 | GRD | grīda2 | - | 1 | - | - | 4.2 | 0.14706 | 38.7 | 23.9029 | - | - | - | 1 | 23.9029 | 458.3968 | 30 | 454.1179 | 912.5148 | 38.1997 | 76.0429
7 | Veļas mazgātuve | 20 | GRD | grīda2 | - | 1 | - | - | 1.2 | 0.14706 | 40.7 | 7.1824 | - | - | - | 1 | 7.1824
|  | 20 | GRD | grīda3 | - | 1 | - | - | 4.8 | 0.09009 | 40.7 | 17.6 | - | - | - | 1 | 17.6 | 24.7824 | 0 | 0 | 24.7824 | 4.1304 | 4.1304
8 | WC | 25 | ĀS | ārsiena | - | 1 | 1.68 | 3.85 | 6.468 | 0.2381 | 45.7 | 70.378 | - | - | - | 1 | 70.378
|  | 25 | GRD | grīda2 | - | 1 | - | - | 1.8 | 0.14706 | 45.7 | 12.0971 | - | - | - | 1 | 12.0971
|  | 25 | GRD | grīda3 | - | 1 | - | - | 1 | 0.09009 | 45.7 | 4.1171 | - | - | - | 1 | 4.1171 | 86.5922 | 0 | 0 | 86.5922 | 30.9258 | 30.9258
9 | WC priekštelpa | 20 | ĀS | ārsiena | - | 1 | 1.68 | 3.85 | 6.468 | 0.2381 | 40.7 | 62.678 | - | - | - | 1 | 62.678
|  | 20 | GRD | grīda2 | - | 1 | - | - | 1.8 | 0.14706 | 40.7 | 10.7735 | - | - | - | 1 | 10.7735
|  | 20 | GRD | grīda3 | - | 1 | - | - | 1 | 0.09009 | 40.7 | 3.6667 | - | - | - | 1 | 3.6667 | 77.1182 | 0 | 0 | 77.1182 | 27.5422 | 27.5422
10 | Garāža | - | - | - | - | - | - | - | bar: 6 to 18
11 | Vējtveris | 16 | DL | durvis1 | Z | 1 | 2 | 2.5 | 5 | 1.8018 | 36.7 | 330.6306 | 0.1 | 0.1 | 1.38 | 2.58 | 853.027
|  | 16 | ĀS | ārsiena | Z | 1 | 3.24 | 3.35 | 5.854 | 0.2381 | 36.7 | 51.1528 | 0.1 | 0.1 | - | 1.2 | 61.3834
|  | 16 | GR | griesti | - | 1 | - | - | 2.2 | 0.16667 | 36.7 | 13.4567 | - | - | - | 1 | 13.4567
|  | 16 | GRD | grīda3 | - | 1 | - | - | 3.5 | 0.21978 | 36.7 | 28.2308 | - | - | - | 1 | 28.2308 | 956.0978 | 0 | 0 | 956.0978 | 273.1708 | 273.1708
[10 empty] | ` | [7 empty] | 8964.7158 |  |  | 12045.5599